	[image: image1.jpg]



	Projektnamn:

Paviljonger Rönnby fsk
	Projektnr:

665343
	Sida:

1 (1)

	
	Beställare:


Västerås stad
	Platschef:

Daniel Eriksson



Skötselanvisning park- och lekutrustning

ALLMÄNT: 
A1. 
Relationsritningar studeras så att man vet var utrustningen finns.

A2.
Utför kontrollen enligt tillverkarens anvisningar.

A2.  
Förekommande skador på utrustningen bör åtgärdas omedelbart.

   
Under garantitiden skall eventuella skador rapporteras till Sh bygg.

 Utöver tillverkarens anvisningar utförs dessa

 åtgärder 2 ggr/år (vår och höst) 

VH1. 
Kontrollera att inga skador har uppstått på utrustningen.

VH2. 
Kontrollera att inga bultar eller skruvar har lossat, efterdrages vid 

          
behov.

VH3. 
Kontrollera att trädetaljer ej är uttorkade, strykes med träolja minst 

           
1 ggr/år.
Drift och underhållsjournal 

Kontroll enligt tillverkarens anvisningar

	Datum
	Kontroll
	Åtgärd
	Signatur

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Kontroll av skador, efterdragning skruvar och bultar 

	Datum
	Kontroll
	Åtgärd
	Signatur

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Trädetaljer

	Datum
	Kontroll
	Åtgärd
	Signatur

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[image: image1.jpg]